## Slide 1: Afvalwater als duurzame warmtebron

## Slide 2
effluent
influent
riothermie
op rioleringswater
riothermie
op gezuiverd rioleringswater

## Slide 3
effluent
riothermie
op gezuiverd rioleringswater

## Slide 4
influent
riothermie
op rioleringswater

## Slide 5
influent
kenmerken
middelgrote
vermogens
riolering als warmtebron
1
aansluiting
samen met partners

## Slide 6: Zwembad van Sint-Niklaas
…

## Slide 7: Zwembad van Sint-Niklaas
40L/S aan water +- 600kW beschikbaar
Nieuw zwembad gepland
Combinatie met een gepland paviljoen
Oorspronkelijke locatie van de bestaande collector
Collector zal verlegd worden
(ideale timing voor riothermie)

## Slide 8: Zwembad van Sint-Niklaas
…

## Slide 9: Zwembad van Sint-Niklaas
300 kW Riothermie (+60kw)
600kW lucht-water om piekvermogen af te dekken
91% van het jaar genoeg warmte (samen met buffer)
33% van piekvermogen op riothermie
Slimme sturing die buffervat aanstuurt op basis van het weer
…
Zonnepanelen die buffer kunnen bijverwarmen

## Slide 10: Voordelen riothermie
Groene warmte
Financieel interessant
Heel flexibele techniek
Onuitputtelijke bron
Rioolwater als permanent betrouwbare bron
CO2-uitstoot reducerend

## Slide 11
Riothermie vs. Gas = 77% minder CO2 uitstoot Riothermie vs. Lucht warmtepompen voor koeling = 33% minder CO2 uitstoot

## Slide 12: Factoren om rekening mee te houden
Smeltwater
Passieve koeling
Geografische ligging

## Slide 13: Deel van de duurzaamheidsoplossing
Riothermie
Beovelden
Koude-warmte opslag (KWO)
Luchtwarmtepompen
Warmtenetten
Aquathermie

## Slide 14: Riothermie iets voor u? Wat nu?

## Slide 15
Wat moet u onthouden over riothermie
Duurzaam
Makkelijk in te zetten
als de locatie er zich toe leent
Financieel interessant
Afvalwater = stabiele warmtebron
Projecten/masterplanontwikkeling in uw gemeente?
Denk aan Riothermie!