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Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor diensten

Raamovereenkomst voor diensten voor de ontwikkeling en validering van een model voor kleine en middelgrote windturbines (KMWT)
[image: image1.jpg]



PIO Wind Project – Fase 1 en 5 – Versnelling van energietransitie door Wind – Kleine en Middelgrote Wind
Uiterste datum voor indiening Offerte via e-tendering:

Woensdag 24 april 2019 voor 12:00u 
Aanpassingen na infosessie 4 april 2019
Onderstaande aanpassingen werden aan het bestek aangebracht op basis van de vragen en antwoorden tijdens de infosessie van 4 april 2019.
	Aanpassing
	Uitleg
	Referentie

	Betaling
	Aanpassing van betaling na oplevering van werkpakket naar maandelijkse betalingen voor de afgewerkte taken.
	Referentie 3.2

	WP1 - Tool
	Op basis van de functionaliteiten van de tool en de eindgebruikers, kan de aanpak en het voorstel heel erg verschillen en hierdoor ook de prijs impacteren. De ontwikkeling van de tool wordt opgevraagd als vereiste optie, maar de prijs wordt niet mee gewogen in het gunningscriterium.
	Referentie 2

	WP3 - bestek
	Aanpassing bestek: verwachting: oplevering van het technische luik van het bestek voor fase 3 en 4. 


	Referentie WP3 bestek

	Technische en beroepsbekwaamheid
	Ervaring met ontwikkelen van kaarttools – minimum 1


	Referentie 2.5.2


I.
ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID
Vlaams EnergieBedrijf nv (afgekort “VEB”) is de Aanbestedende Dienst van deze opdracht. 

Het VEB werd op 25 januari 2012 opgericht door het Vlaams Gewest op basis van het decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf, met als doel activiteiten te ontwikkelen inzake energiebesparing en energielevering. 

Alle briefwisseling met betrekking tot deze Opdracht dient te worden verstuurd naar: 
VEB

t.a.v. Tina Van Lierde
Havenlaan 86C bus 301

1000 Brussel

Tel.:
+32 (0)2 421 32 00

E-mail: tina.vanlierde@veb.be
In het kader van deze Plaatsingsprocedure dient, indien het gebruik van e-mail in dit Bestek wordt toegestaan, de communicatie via e-mail steeds te gebeuren op het bovenvermelde e-mailadres.
1.2 CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

1.3 CONTEXT EN VOORWERP
Het Vlaams EnergieBedrijf wenst in het kader van een PIO project, versnelling van energietransitie door wind, het windpotentieel op publieke terreinen en/of gebouwen voor Kleine en Middelgrote WindTurbines (KMWT) na te gaan. Publieke terreinen en/of gebouwen in Vlaanderen omvat zowel het in Vlaanderen gelegen patrimonium van de Vlaamse of federale overheid alsook alle andere Vlaamse publieke entiteiten. Dit windpotentieel zal getoetst worden door het realiseren van een aantal pilootprojecten voor KMWT binnen Vlaanderen en verder verdiept op basis van de monitoring resultaten van de pilootprojecten.
Doelstelling project: Versnellen van de energietransitie en CO2 reductie via windenergie. Een kader creëren voor Kleine en Middelgrote WindTurbines binnen deze energietransitie.
PIO staat voor Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Alle informatie is beschikbaar op www.innovatieveoverheidsopdrachten.be.
1.3.1 Context

Binnen haar missie om de entiteiten binnen de Vlaamse overheid te ontzorgen op vlak van energie, zijn de Kleine en Middelgrote WindTurbines een bijkomend middel dat het Vlaams EnergieBedrijf de entiteiten zou kunnen aanreiken in haar hoedanigheid van aankoopcentrale teneinde de klimaatdoelstellingen te bereiken.
Uitdagingen voor Kleine en Middelgrote WindTurbines
Wind energie wordt vaak nog beperkt tot grote windturbines en centrale productie, maar dit volstaat niet om op termijn te voldoen aan de vraag naar hernieuwbare energie. Kleine en Middelgrote WindTurbines hebben een lager rendement dan grote windturbines en zijn in dit opzicht minder interessant voor centrale productie. Ze kunnen echter wel een meerwaarde bieden voor decentrale productie van hernieuwbare energie. Door hun opwekkingsprofiel (zowel overdag als ’s nachts en meer wind tijdens de wintermaanden) zijn ze  ook complementair met zonne-energie. 
De grootste uitdagingen voor KMWT zijn:

· Vergunningen: er bestaat (nog) geen eenduidig vergunningskader voor de gemeenten, belast met de goedkeuring van deze projecten. Dit zorgt ervoor dat het vergunningsproces vaak moeizaam verloopt. Daarnaast hebben windturbines – al naargelang hun omvang – een relatief grote impact (visueel, geluid, slagschaduw) en stoten deze projecten vaak op heel wat protest. De impact van KMWT is echter een stuk kleiner dan grote windturbines, maar communicatie en interactie met omwonenden blijft een cruciaal punt. 
· Technologisch: Er is een grote variëteit aan modellen en technologieën (vaak nog niet volledig matuur) op de markt. Dit maakt het niet makkelijk om een juiste keuze te maken inzake technologie en hieraan gelinkt het onderhoudscontract met de leverancier.
· Financieel: de haalbaarheidsstudies die moeten gebeuren voor het plaatsen van KMWT zijn uitgebreid en nemen in relatieve termen een vrij groot deel in van de totale investeringskosten. Dit creëert al een eerste drempel. Een tweede drempel vormt de terugverdientijd. Door het lagere rendement van KMWT (dit is zeker zo voor kleinere windturbines) is de financiële terugverdientijd langer (> 10 jaar) dan voor grote windturbines, wat qua business case een uitdaging vormt. 
Binnen deze context wil dit project enerzijds het potentieel van KMWT binnen Vlaanderen op publieke gronden / gebouwen in kaart brengen door een relevante selectie van pilootsites te realiseren. Anderzijds willen we door het realiseren van deze pilootsites de uitdagingen duidelijk maken en hierop ook antwoorden formuleren ter ondersteuning van toekomstige projecten. Het doel van de pilootsites is dat deze na positieve evaluatie ook opschaalbaar zijn en elders kunnen worden herhaald indien hun meerwaarde en potentieel kan worden aangetoond.

Het VEB hanteert in dit project volgende principes:

· KMWT zijn een aanvulling op grote windturbines: indien er mogelijkheid is tot het plaatsen van een of meerdere grote windturbines, zal deze locatie niet worden gebruikt voor KMWT of zal ervoor gezorgd worden dat de inplanting van KMWT de plaatsing van grote turbines niet uitsluit.

· Decentrale productie: de opgewekte elektriciteit bij KMWT moet grotendeels ter plaatse worden verbruikt. Er moet m.a.w. een lokale energie-afnemer zijn.  
· Rendabiliteit van de KMWT: het project wil rendabele windprojecten realiseren, hierbij is het belangrijk de juiste technologieën en onderhoudscontracten te selecteren. 
· Enkel projecten die een reële kans maken op vergunning, komen in aanmerking.

· De ligging van de site, inclusief omringende obstakels (windpotentieel), is cruciaal in combinatie met het verbruiksprofiel. 
Dit zijn dan ook beslissende parameters om correcte pilootsites te selecteren.

1.3.2 Voorwerp

Het voorwerp van deze opdracht betreft de eerste fase en vijfde fase van het project. Deze fases omvatten de ontwikkeling/definiëring van een relevante proefsetting of testomgeving om de meerwaarde van KMWT in Vlaanderen na te gaan. De opdrachtnemer maakt hierbij gebruik van een tiental publieke locaties, die interesse hebben in KMWT en zich als kandidaat-pilootsite hebben aangemeld bij het VEB (de zgn. consortiumpartners). Doel is om na te gaan hoe opportuun KMWT op deze locaties zijn, of ze een goede testcase kunnen vormen voor de rest van Vlaanderen en of ze voldoende kennis kunnen opleveren voor evt. opschaling en verdere verspreiding in de toekomst. Deze studieopdracht omvat diverse onderdelen die hieronder meer in detail aan bod komen. 

· Definiëring parameters voor een toekomstig windmodel of -kader voor Vlaanderen 

· Bepaling van het potentieel aan windenergie op de kandidaat-sites 

· Haalbaarheidsstudies (qua vergunning, type windmolen, rendement, businesscase … ) 

· Selectie van relevante pilootsites met advies over uitvoering (definiëring project) 

· In kaart brengen en documenteren van alle  informatie nodig voor de aanvraag van de vergunningen en de aanbesteding van de realisatie / installatie
· Eventueel ondersteuning qua communicatie en creatie van draagvlak
· Monitoring van de pilootsites en evaluatie van resultaten op basis waarvan het initieel uitgetekende windmodel (windkaart) geactualiseerd en verfijnd kan worden

Situering binnen de vijf fases van het project:



Fase 1: Voortraject en Studie: model en haalbaarheidsstudies in voorbereiding op fase 2, 3,  4 en 5 
Fase 2: Het aanvragen van de vergunningen voor het plaatsen van de windturbines bij de pilootprojecten, geen onderdeel van deze aanbesteding.

Fase 3: Aanbesteding: gunning voor het plaatsen van de windturbines op de pilootsites waar een vergunning werd verkregen, geen onderdeel van deze aanbesteding.
Fase 4: Realisatie / plaatsen van de windturbines op de pilootsites waar een vergunning werd verkregen, geen onderdeel van deze aanbesteding
Fase 5: Eens installaties in functie: verwerking van monitoringgegevens en opvolging rendabiliteit van turbines met finale evaluatie van de diverse pilootsites, om op basis daarvan de Vlaamse kaart voor KMWT te actualiseren en te verfijnen, zodat duidelijk wordt waar welk type KMWT een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen. 

Vier werkpakketten
De voorliggende opdracht, die kadert binnen Fase 1 en Fase 5 omvat 4 werkpakketten die verschillende onderliggende taken bevatten. Sommige werkpakketten / taken zijn optioneel (afhankelijk van de site en het resultaat van de vorige taak), wat betekent dat afhankelijk van de behoefte van het project zal gevraagd worden deze al dan niet uit te voeren.

De inschrijver wordt verzocht om voor alle taken en werkpakketten een offerte met inbegrip van prijsofferte in te dienen. De opdrachtgever gaat uit van een tiental haalbaarheidsstudies binnen het raamakkoord maar heeft  binnen het raamakkoord geen afnameverplichting. Afhankelijk van site tot site zal de opdrachtgever de optionele taken afroepen. 
Werkpakket 1 en 2 – zie schematisch overzicht hieronder.

Werkpakket 1: groene pijl: Studie van het potentieel voor KMWT binnen Vlaanderen – Studie – Kader KMWT

Werkpakket 2: blauwe pijlen: Aan de hand van haalbaarheidsstudies voor een tiental kandidaat-sites definiëring van beperkt aantal relevante  pilootsites die samen de proefomgeving vormen. 
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Werkpakket 3 omvat het aanleveren van technische input voor het bestek dat nodig is voor Fase 3 van het project (aanbesteding van de plaatsing van de windturbines voor de geselecteerde sites die vergund zijn).

Werkpakket 4 omvat het gedeelte om een voorstel te maken naar het monitoren van de windturbines (welke gegevens / plan van aanpak) en na plaatsing de monitoringdata ook te verwerken / terug te koppelen naar de studie (Werkpakket 1). Het monitoringsysteem zelf is geen onderdeel van dit werkpakket.
De werkpakketten worden hieronder in meer detail uitgelegd. 
Werkpakket 1: studie van het potentieel voor KMWT binnen Vlaanderen
Beschrijving:

Dit werkpakket omvat het opstellen van een model om het potentieel van KMWT binnen Vlaanderen, meerbepaald gronden, gebouwen en sites van de Vlaamse overheid, te bepalen aan de hand van windkaarten en een aantal relevante parameters. De studie, of het uitwerken van een model, is het belangrijkste onderdeel van dit werkpakket. Het uitwerken van een ‘tool’ is optioneel en wordt opgevraagd als vereiste optie. De kandidaat-inschrijvers worden verzocht om een voorstel uit te werken en hiervoor prijs te geven, maar de prijs voor de tool wordt niet mee gewogen in het gunningscriterium ‘prijs’ (40% van de punten).
Verwachtingen:

1. De studie zal als resultaat een categorisatie van 'types sites' / 'verbruiksprofielen' in combinatie met een indicatie van het windpotentieel opleveren. De relevante parameters om een site (site = terrein, infrastructuur en / of gebouw) te categoriseren zullen worden bepaald. Dit model zal worden gestaafd aan de hand van windkaarten en andere beschikbare data relevant voor KMWT. De doelstelling is wel om het maximale potentieel in kaart te brengen (Ref principes: KMWT zijn een aanvulling op grote windturbines). 

Op basis van dit kader of model zullen een aantal relevante pilootsites geselecteerd worden.
De verwerking van de monitoring resultaten (Ref Werkpakket 4) van deze pilootsites zal verder resulteren in het verbeteren van dit model.

2. Een vereist optioneel onderdeel van dit werkpakket is het uitwerken van een ‘tool’ die toelaat om het potentieel voor KMWT te evalueren op een laagdrempelige manier, naar analogie met de zonnekaarten. Deze ‘tool’ zal vrij (openbaar) ter beschikking worden gesteld indien dit een meerwaarde biedt – afhankelijk van het voorstel. Het zal een eerste indicatie geven van het potentieel van KMWT. Dit kan de drempel verlagen om aan het effectieve traject van KMWT te beginnen. Anderzijds zal deze ‘tool’ ook faciliteren dat enkel projecten met realistisch potentieel het traject zullen aanvangen. Wanneer de windkaart voor grote wind eveneens toegevoegd wordt aan deze tool, laat het toe een volledig overzicht te geven van het beschikbare windpotentieel.
Het maken van deze ‘tool’ moet in de offerte als apart onderdeel worden aangegeven, daar dit een optioneel onderdeel is van het werkpakket. De initieel uitgewerkte tool zal na afloop van Fase 5 (Werkpakket 4: verwerking van de resultaten van de pilootsites) aangepast moeten worden.

Daar er geen uitgewerkte functiebehoeften zijn opgesteld voor de tool, kan de ontwikkeling van de tool afhankelijk van de voorgestelde complexiteit, mate van detail, etc. – een vrij grote impact hebben op de prijs van de offerte. Daarom wordt de prijs van deze vereiste optie niet meegenomen in de totale  prijsevaluatie (40% van de punten).
Wel wordt gevraagd een voorstel te maken van de functionaliteiten, de beoogde eindgebruikers en de meerwaarde van deze tool om het uitgewerkt kader toe te passen. Deze tool zal optimaal gebruik maken van reeds bestaande en vrij toegankelijke informatie / tools. Op basis van dit voorstel wordt gevraagd een prijs te voorzien (als vereiste optie). Het is niet de bedoeling om bestaande tools (eg systeem van VEA voor evaluatie van de investeringsaanvragen) opnieuw te maken, eerder om bestaande applicaties / kaarten te verbeteren.
Open Source
De ontwikkelde oplossingen maken gebruik van Open Source componenten en zijn daardoor bruikbaar door derden zonder de aankoop van eventuele licenties. 
Deliverables:
1. Studie:

a. Studieverslag en hieruit volgend model voor categorisatie van sites / verbruiksprofielen in combinatie met het windpotentieel (windkaarten).
b. Validatie van pilootsites – staving van een correcte mix van pilootsites op basis van de resultaten van de studie.
2. Tool:

a. Tool om eerste evaluatie van potentieel voor KMWT na te gaan op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld: de gebruiker vult een aantal parameters in (eg locatie, obstakels,…), waarna op een windkaart het potentieel wordt aangetoond. Op basis hiervan kan de gebruiker afleiden of het interessant is een haalbaarheidsstudie te starten of windenergie geen goede optie is.
b. Validatie en bijsturing van tool op basis van de resultaten van de pilootsites (Cfr Werkpakket 4, Fase 5)
Werkpakket 2: Haalbaarheidsstudies van de pilootsites
Beschrijving:
VEB, als projectleider, heeft reeds een aantal mogelijke pilootsites geselecteerd. Op basis van de haalbaarheidsstudies en het resultaat van Werkpakket 1 (ontwikkeling model), zal bepaald worden welke pilootsites doorgaan binnen het project. Indien nodig kunnen nog bijkomende pilootsites worden gezocht op basis van de resultaten uit Werkpakket 1.

Omdat de kandidaat-pilootsites sterk kunnen verschillen is het onmogelijk om op voorhand de exacte taken nodig voor een complete haalbaarheidsstudie vast te leggen. Deze zullen verschillen van site tot site. 

In de offerte wordt daarom gevraagd  een prijs per taak en per site  op te geven. Dit werkpakket omvat de verschillende stappen (opgesplitst in taken) om de haalbaarheid van de realisatie van KMWT op de site te onderzoeken. De taken (zoals hierna beschreven) zijn grotendeels sequentieel opgebouwd en optioneel per pilootsite (behoudens taak 1). Indien na een eerste screening het potentieel niet voldoende wordt geacht, worden de verdere taken niet meer uitgevoerd voor de specifieke site. 
VEB gaat uit van een tiental haalbaarheidsstudies binnen dit raamakkoord.

Verwachtingen:

Per taak en per site wordt een rapport opgeleverd van het uitgevoerde werk. Na elke taak zal ook samen met het PIO-wind project worden beslist of er al dan niet wordt verdergegaan op basis van de resultaten van de uitgevoerde taak. De offerte zal een voorstel van aanpak bevatten alsook een voorstel om deze resultaten te rapporteren.

De opgeleverde documenten bevatten  voldoende informatie voor de pilootsite om op basis hiervan een vergunningsaanvraag in te dienen.

Taak 1: eerste screening site kandidaat pilootsite
Een eerste screening van de site omvat minstens:

· Evaluatie windpotentieel 

· Mogelijkheid inplanting windturbine op site

· Evaluatie verbruikersprofiel

· Evaluatie biodiversiteit

· Evaluatie vergunning

Op basis van deze eerste screening kan al een beslissing worden gemaakt of het interessant is om de site verder mee te nemen als kandidaat-pilootsite.

Deze eerste screening zal ook aangeven of bijkomende gegevens nodig zijn over verbruik (Ref naar taak 2: monitoring verbruiksgegevens) en de noodzaak van een windmeetcampagne (Ref naar taak 6: windmeetcampagne).
De bestaande wettelijke vergunningskaders worden als leidraad gebruikt voor deze eerste screening. Voor kleine windturbines zal het vergunningskader van West-Vlaanderen als leidraad gebruikt worden.
Taak 2: optioneel: Monitoring verbruiksgegevens 
Indien de beschikbare verbruiksgegevens niet voldoende gedetailleerd kunnen worden aangeleverd, wordt een bijkomende monitoring van de verbruiksgegevens uitgevoerd om het juiste detail te verkrijgen.

Deze taak omvat het monitoren en verwerken van de verbruiksgegevens als input voor de volgende taken.

Taak 3: optioneel: Micro-siting
Indien er op basis van de eerste screening van de site, geen eenduidige inplanting van de windturbine kan bepaald worden, zal een micro-siting worden uitgevoerd. Op basis van de kaart van de site en de windkaarten zal bepaald worden welke plaatsen geschikt zijn voor het plaatsen van een windturbine.
Taak 4: optioneel: project definitie en ontwerp
Deze taak omvat het uitwerken van een voorstel welk type windturbine / technologie (eg vermogen) kan geplaatst worden op de site en waar. Hiervoor worden de informatie en resultaten uit de vorige taken als input gebruikt (Ref naar Taak 1 en Taak 3). Waar mogelijk en in overeenkomst met de beheerders van de pilootsite / pilootpartner zal ook de combinatie met andere hernieuwbare energie (eg PV, grote windturbines) en energieopslag bekeken worden. Dit houdt in dat er een screening gebeurt van de mogelijke opties (oplijsting en beknopte onderbouwing). De mogelijkheden van gecombineerde systemen voor zonne- en windenergie worden hierin ook mee bekeken (vnl bij dakconstructies). Het uitwerken van deze opties zit niet vervat in deze taak. Indien nodig kan het uitwerken van 1 of meerdere opties via bijkomende offerte opgevraagd worden. De project definitie en ontwerp bevatten tevens een analyse van het tariferingssysteem (financiële analyse van de opbrengst – impact van de productie van windenergie op de elektriciteitsprijs van het pilootproject).
Taak 5: optioneel: Techno-economische analyse
Op basis van de project definitie en ontwerp (Ref naar Taak 4) wordt een financiële analyse gemaakt (minstens: terugverdientijd, IRR). De data uit de vorige taken wordt hiervoor gebruikt.
Taak 6: optioneel: Wind meetcampagne

Binnen Taak 1 zal worden aangegeven of een windmeetcampagne nodig is of er voldoende betrouwbare windmetingen reeds aanwezig zijn. Voor de sites waar een windmeetcampagne nodig is, zal Taak 6 worden uitgevoerd. Deze taak omvat het bepalen van de modaliteiten van de windmeetcampagne (oa duurtijd en hoogte) in  functie van het pilootsite en de uitvoering van de windmetingen in overeenstemming met de project definitie en ontwerp.
Taak 7: optioneel: Geluidsanalyse
Op basis van de project definitie en ontwerp (Ref naar Taak 4) wordt een geluidsanalyse uitgevoerd. Deze geluidsanalyse zal nagaan of de windturbine binnen de opgelegde geluidsnormen blijft volgens de vergunningsleidraad.
Taak 8: optioneel: Analyse visuele impact

Op basis van de project definitie en ontwerp (Ref naar Taak 4) zal op een kaart de visuele impact van de windturbine verduidelijkt worden.
Taak 9: optioneel: Analyse slagschaduw

De impact van slagschaduw van de windturbine zal gerapporteerd worden aan de hand van vuistregels.

Taak 10: optioneel: Analyse natuur en biodiversiteit

Op basis van de project definitie en ontwerp (Ref naar Taak 4) en micro-siting (Ref naar Taak 3) zal de impact van de windturbine op de biodiversiteit worden nagegaan in overeenstemming met de huidige regelgeving.
Taak 11: optioneel: windturbine op dak: Analyse van het windpatroon over het gebouw

Indien de windturbine(s) op het dak zou(den) geplaatst worden, zal een studie van het windpatroon over het gebouw worden uitgevoerd. De resultaten van deze studie zullen bepalen of het windpatroon kan gecombineerd worden met een windturbine alsook aanbevelingen naar de hoogte van de turbine om optimale windomstandigheden te bekomen. 
Taak 12: optioneel: windturbine op dak: stabiliteits- en trillingsanalyse

Indien de windturbine op het dak zou geplaatst worden, zal een stabiliteits- en trillingsanalyse worden uitgevoerd.
Taak 13: optioneel: Stakeholder-map en interactie-plan stakeholders

Indien er nood is aan ondersteuning bij interactie met stakeholders, communicatie en creatie draagvlak, kan dit opgenomen worden onder deze taak.

Daar vergunningen vaak vast lopen op protest van buurtbewoners, is deze taak een cruciaal onderdeel om te voorkomen dat een interessant project toch niet vergund zou worden. 
Op basis van de projectdefinitie (en mogelijke impact van windturbine) wordt een stakeholdermap opgesteld en een interactieplan. In dit interactieplan wordt bepaald hoe de stakeholders (eg omwonenden, …) mee zullen betrokken worden bij het project. 
De offerte voor dit bestek omvat een voorstel van aanpak en prijzen op basis van de activiteiten die onder deze taak zouden vallen op basis van de voorgestelde aanpak / methodiek. Daar dit onderdeel heel uitgebreid kan zijn afhankelijk van de site en lokale omstandigheden, wordt hier gevraagd enkel een basisvoorstel van aanpak en bijhorende activiteiten te bepalen. Het uitwerken van een meer uitgebreide ondersteuning, specifiek op maat van het pilootproject, kan via bijkomende offerte worden opgevraagd. 
Werkpakket 3: optioneel: aanleveren van technische input voor het bestek van de wind turbines

Beschrijving:

Doel van dit werkpakket is ervoor te zorgen dat de aanbesteding die in de markt zal geplaatst worden voor de KMWT de juiste technologie (beschreven aan de hand van objectieve kwaliteits- en technische parameters) kan garanderen alsook het correcte ondersteunende contract naar onderhoud en garantiebepalingen toe. Life Cycle Assessment (LCA) van de producten zal eveneens een belangrijke rol spelen.

Verwachtingen:
De offerte zal de aanpak beschrijven om deze input aan te leveren, alsook de belangrijkste onderdelen waarop input kan worden aangeleverd.

De offerte zal de prijs bevatten voor het opmaken van het technische luik van het bestek voor de pilootsites.
Werkpakket 4: Monitoring van de projectresultaten en voorstel van meetperiode
Beschrijving:

Dit werkpakket omvat het bepalen van de parameters en de minimale termijn (meetcampagne) die nodig is om relevante data te bekomen voor het monitoren van de geplaatste windturbines op de pilootsites. Daarnaast omvat dit werkpakket eveneens het analyseren van de verkregen data en op basis van deze analyse een aanvulling van de studie van het potentieel van KMWT binnen Vlaanderen (Ref Werkpakket 1) met deze inzichten en een actualisering en verfijning van het windmodel voor KMWT in Vlaanderen, met optioneel ook een aanpassing van de eerder ontwikkelde ‘tool’.



Omwille van de inhoud zal dit werkpakket over langere tijd worden uitgesplitst. Het opleveren van de parameters en termijn zal kunnen gebeuren na werkpakket 1 en 2. Dit zal ook gebruikt worden als input voor het bestek van de effectieve realisatie van de windturbines.
Pas na de effectieve realisatie van de windturbines kan de analyse van de data gebeuren in combinatie met het verwerken van deze data in de studie van werkpakket 1.

Het monitoringsysteem van de turbines zelf dat operationeel is over de ganse levensduur van de windturbine voor opvolging van opbrengsten, stilliguren, defecten, etc, is geen onderdeel van dit bestek. De input die in dit werkpakket aangeleverd wordt om de correcte data te verkrijgen om de pilootprojecten te evalueren zal mee opgenomen worden in het bestek voor de installatie van de windturbines zelf (project fase 3), waarvan het monitoringssysteem eveneens deel van zal uitmaken.  
1.4 LOOPTIJD
De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de raamovereenkomst 1 maal expliciet verlengd worden met een periode van 2 jaar.
De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven.

Deze verlenging wordt door de aanbestedende overheid schriftelijk meegedeeld, uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de raamovereenkomst.
Voor werkpakketten 1,2 en 3 voorziet VEB een indicatieve termijn van 6 tot 9 maanden. Dit kan echter korter of langer afhankelijk van de specificiteit van de pilootsite.

De uitvoering van de eerste taken is voorzien om te starten in juni/juli2019.

Werkpakket 4 kan pas worden uitgevoerd na installatie van de turbines. De juiste periode kan nu nog niet worden bepaald. Indicatie is augustus / september 2021.

Indicatie doorlooptijd (niet bindend):

Fase 1: studie voor ontwikkeling model en haalbaarheidsstudies: 6 tot 9 maanden

Fase 2: vergunningsaanvraag: 6 maanden

Fase 3: aanbesteding uitvoering installatie: 6 maanden

Fase 4: uitvoering installatie: 9 maanden

Fase 5: monitoring met aanpassingen aan model en tool: 6 maanden 

1.5 INFOSESSIE

Een infosessie is voorzien  op 4 april 2019. Deze infosessie zal plaatsvinden in gebouw Herman Teirlinck (site Tour&Taxis, Havenlaan 86C Brussel), zaal 01.71 - Frans Breziers  tussen 15h30 en 17h00.

Indien u interesse heeft om de infosessie bij te wonen, kan u contact opnemen met Tina Van Lierde; +32499/56 79 74 of tina.vanlierde@veb.be. Indien u vragen heeft bij het bestek, is het aangeraden om die op voorhand (tot 1 april 2019) in te sturen via mail aan tina.vanlierde@veb.be.
Een verslag van de infosessie zal aan alle deelnemers per e-mail verstuurd worden en ook gepubliceerd worden op de PIO-website: www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

1.6 TOEPASSELIJK WETTELIJK KADER

Voor zover er niet van wordt afgeweken door de voorschriften van dit Bestek, zijn ten minste de volgende administratieve bepalingen op de opdracht van toepassing:

· De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14.07.2016);

· De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (B.S. 21.06.2013);

· Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S. 09.05.2017), hierna genoemd ‘KB Plaatsing’ of ‘KB 18 april 2017’;

· Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 14.02.2013);

· Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en uitvoeringsbesluiten;

· Het onderhavig Bestek.
2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
2.1 GUNNINGSWIJZE
De opdracht wordt gegund ingevolge een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB) op basis van artikel 41 §1, 1°van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria zoals verderop aangegeven. 
Deze opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet Overheidsopdrachten. Het is een raamovereenkomst met 1 opdrachtgever (aanbesteder) en 1 opdrachtnemer (ondernemer).
2.2 limietdatum en limietuur voor ontvangst van de offertes en opening
Limietdatum: 24 april 2019 

Limietuur: 12:00 u

Deze limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte die op of na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.

2.3 INDIENING VAN DE OFFERTES
De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00, of e.proc@publicprocurement.be.
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 60 kalenderdagen, ingaand de dag na de limietdatum voor ontvangst van de offertes. De indiening van aangepaste offertes tijdens de onderhandelingen doet de verbintenistermijn telkenmale opnieuw lopen.
In te dienen documenten
De inschrijver kan zijn offerte invullen op het bij dit bestek behorende formulier. 
De inschrijver dient  volgende documenten toe te voegen aan de offerte:
Elke Offerte zal minstens bestaan uit de volgende onderdelen, in de hierna vermelde volgorde:

Deel 1: algemene bepalingen

· Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier, conform Bijlage 1.
· Uittreksel uit het strafregister op naam van de rechtspersoon

Deel 2: betreffende de selectiecriteria

· Overzicht/lijst van begeleide projecten conform Bijlage 2 en de rol van de voorgestelde teamleden daarin, uitgevoerde studies, publicaties, relevante activiteiten in het domein van windenergie projecten.

Deel 3: betreffende de gunningscriteria
· Voorgesteld team en rol van alle leden binnen het team (bv. CV’s, …) en plan van aanpak.

· Een volledig ingevuld en ondertekend prijsformulier, conform Bijlage 3 (ook elektronisch als xlsx).
Niet-indiening van deze documenten en stukken kan leiden tot uitsluiting van het verdere vervolg van de Plaatsingsprocedure.

Onverminderd de mogelijkheid voor de Aanbestedende Dienst om aanvullende gegevens op te vragen, kan een onvolledige Offerte of een Offerte die niet aan de formeel gestelde eisen voldoet, worden geweerd.
2.4 uitsluitingsgronden
Door een Offerte voor de opdracht in te dienen, verklaart de Inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem – of, indien de Inschrijver een combinatie van ondernemers is, op één of meerdere van de deelnemers aan die combinatie – van toepassing is. 
-De Belgische inschrijver voegt een uittreksel uit het strafregister toe dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de offertes;

-Buitenlandse Inschrijvers: attesten uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheden, die maximaal 6 maanden oud zijn op de uiterste datum van ontvangst van de Offertes, en die bevestigen dat de Inschrijver (of de buitenlandse deelnemer(s) aan de combinatie van de Inschrijver) voldaan heeft aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen (directe belastingen en BTW) en sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

2.5 SELECTIECRITERIA

2.5.1 Economische en financiële draagkracht

De Inschrijver dient een voldoende economische en financiële draagkracht aan te tonen voor de uitvoering van de Opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor de Aanbestedende Dienst met zich mee te brengen. Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:  
i. Eisen m.b.t. financiële ratio’s en minimale niveaus 
De Inschrijver moet aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen:  
· op basis van de recentste jaarrekening of van het gemiddelde over de 3 jongste jaarrekeningen, een solvabiliteitsratio (eigen vermogen op totaal vermogen) hebben hoger of gelijk aan 15 %;  
· op basis van de recentste jaarrekening of van het gemiddelde over de 3 jongste jaarrekeningen, een liquiditeitsratio (in ruime zin, zijnde de verhouding van het beperkt vlottend actief tot het vreemd vermogen op korte termijn) hebben hoger of gelijk aan 1,10;  
· gemiddeld netto winstgevend zijn over de laatste 3 boekjaren.  
 
2.5.2 Technische en beroepsbekwaamheid

De Inschrijver dient voor zijn selectie aan te tonen dat hij beschikt over de nodige ervaring, expertise en competenties om de Opdracht op een tijdige en kwalitatief hoogstaande manier uit te voeren.  
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan middels een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten die door de inschrijver gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Deze lijst van soortgelijke diensten houdt minstens in:

· Minstens 3 referenties met betrekking tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in kader van windprojecten (KMWT) staven de technische bekwaamheid van de inschrijver.
· Ervaring met analyse van data (mag aangetoond worden als onderdeel van de vorige 3 referenties) – minimum 2

· Ervaring met ontwikkelen van kaarttools – minimum 1

· Ervaring met stakeholdermanagement en creatie draagvlak bij grote bouwinstallaties (mag aangetoond worden als onderdeel van de vorige 3 referenties) – minimum 2

2.6 gunningsCRITERIA

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, die als volgt wordt ingevuld:
De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht:
· Prijs (40 punten, op een totaal van 100 punten);

· Deskundigheid/technische vakbekwaamheid van het team (30 punten, op een totaal van 100 punten);

· Plan van aanpak (30 punten, op een totaal van 100 punten).

Prijs (40 punten op een totaal van 100 punten)
De quotering voor het gunningscriterium Prijs wordt als volgt bepaald:

Qofferte = Qmax x Pmin / Pofferte

Hierbij is:

· Qofferte de quotering voor de beschouwde offerte

· Qmax de maximale quotering voor het criterium Prijs (40%)

· Pmin de minimale prijs, over alle ontvangen offertes heen

· Pofferte de prijs van de beschouwde offerte

De opgegeven prijs voor de vereiste  optie ‘ontwikkeling van tool’ wordt niet mee gewogen in het criterium ‘prijs’. 

Deskundigheid/technische vakbekwaamheid van het voorgesteld team (30 punten, op een totaal van 100 punten)

De inschrijvers dienen bij hun offerte een document te voegen (maximum 15 bladzijden formaat A4; formaat A3 mag gebruikt worden maar 1 bladzijde A3 telt voor 2 bladzijden A4) dat de hierna vermelde aspecten overzichtelijk beschrijft:

· het voorgesteld team (nominatieve samenstelling van het team, CV’s van alle teamleden, rol van alle leden binnen het team);

· overzicht/lijst van begeleide projecten en de rol van de voorgestelde teamleden daarin, uitgevoerde studies, publicaties, relevante activiteiten  in het domein van wind energie projecten.
De deskundigheid/technische vakbekwaamheid van het voorgesteld team die door de jury als beste bevonden wordt, wordt maximaal gequoteerd. Alle andere worden in dalende volgorde van appreciatie gequoteerd.

Plan van aanpak (30 punten, op een totaal van 100 punten)

De inschrijvers dienen bij hun offerte een document te voegen (maximum 15 bladzijden formaat A4; formaat A3 mag gebruikt worden maar 1 bladzijde A3 telt voor 2 bladzijden A4) dat de hierna vermelde aspecten overzichtelijk beschrijft:

· het globaal projectplan;

· een inhoudelijke beschrijving van elke deeltaak, inclusief plan van aanpak voor de deeltaak;

· de omgang met de eventuele randvoorwaarden, de mogelijke knelpunten en risico’s;

· de kwaliteitsbewaking van de op te leveren documenten en diensten;

· de sturing en controle binnen het project en de communicatie en overlegmomenten tussen de diverse betrokken partijen;
In het plan van aanpak beschrijft de inschrijver ook hoe hij zich zal organiseren om in juni/juli 2019 met de opdracht van start te kunnen gaan, alsook om maximaal binnen de maand na aanvraag van een deeltaak/deeltaken de opdracht te kunnen aanvangen.
Het plan van aanpak dat door het beoordelend team als beste bevonden wordt, wordt maximaal gequoteerd. Alle andere worden in dalende volgorde van appreciatie gequoteerd.

2.7 MOGELIJKHEID TOT ONDERHANDELEN

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om één of meerdere inschrijvers uit te nodigen voor een verdere verduidelijking van de dienstverlening en/of om te onderhandelen, of om zonder het voeren van onderhandelingen over te gaan tot het gunnen van de opdracht. In dat laatste geval telt de initieel ingediende offerte als definitieve offerte. In het kader van deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om één of opeenvolgende aangepaste offertes in te dienen. De toelichting van de offertes zal plaatsvinden op maandag 6/5/2019. Er wordt gevraagd aan de inschrijvers om zich op die dag vrij te houden.
Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende overheid deze substantiële onregelmatigheid laten regulariseren. Een laattijdig ingediende offerte kan echter niet geregulariseerd worden.

De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de aangepaste en definitieve offertes moeten worden ingediend. Over de definitieve offerte kan niet meer onderhandeld worden.

Volgende indicatieve planning wordt vooropgesteld: 

 

	0. 
	Publicatie bestek 
	20/03/2019 

	1. 
	Infosessie 
	04/04/2019  

	2. 
	Indiening Offertes 
	24/04/2019 

	3. 
	Toelichting en/of Onderhandelingen 
	06/05/2019 

	4.
	Indiening BAFO (indien van toepassing en tentatief)
	13/05/2019


 

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende Dienst houdt zich het recht voor om, met inachtneming van de wettelijke minimumtermijnen, de planning aan te passen. 

3 UITVOERINGSBEPALINGEN
3.1 PRIJSVASTSTELLING
Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst, waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden worden vermoed. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.

De forfaitaire prijs is de enige vergoeding waarop de opdrachtnemer aanspraak kan maken. Geen enkel ander element kan door hem in rekening worden gebracht en bijgevolg dienen alle mogelijke prijselementen in deze opgegeven prijzen inbegrepen te zijn, zoals daar onder andere zijn:

· de administratie en het secretariaat;

· de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;

· de documentatie die met de diensten verband houdt;

· de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering;

· de voor het gebruik noodzakelijke vorming;

· de rapportering;

· overlegmomenten;
· De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor eventuele gebruikslicenties van intellectuele eigendomsrechten;
· Huur toestellen zoals ondermeer meettoestellen;

· alle andere kosten verbonden aan de dienstverlening.
3.2 BETALING
De diensten worden in globo betaald na de oplevering per werkpakket (die plaatsvindt na een termijn van 30 dagen na de beëindiging van de diensten).

De diensten worden maandelijks betaald, waarbij de afgewerkte taken volgens de meetstaat zullen worden vergoed.
Betalingsprocedure:

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 5 dagen.
De opdrachtnemer dient voorafgaand aan elke factuur een lijst van gepresteerde diensten in, die een overzicht biedt van de gefactureerde prestaties.

De lijst van gepresteerde diensten geldt als schuldvordering.

Na goedkeuring van deze lijst mag de factuur worden ingediend. De opdrachtnemer beschikt over een termijn van vijf dagen om de factuur in te dienen voor het goedgekeurde bedrag.

De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig opgemaakte factuur.
De betalingen gebeuren aan de hand van elektronische facturatie (e-invoicing). Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat. 
3.3 STRAFFEN
Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf.
Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45 §2 1° en 2° lid van het KB Uitvoering. 
3.4 VERTRAGINGSBOETES 

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis.

3.5 OPLEVERING

Vanaf de datum van de volledige beëindiging van de diensten per werkpakket, beschikt de aanbestedende overheid over een termijn van 30 dagen om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de opdrachtnemer kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde diensten is gesteld.

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de opdrachtnemer de leidend ambtenaar hiervan per aangetekende zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In dat geval begint de termijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de opdrachtnemer.
3.6 VERTROUWELIJKHEID

De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld.

De opdrachtnemer dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft.
De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 
3.7 INTELLECTUELE RECHTEN en vertrouwelijkheid 
3.7.1 INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW

De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht.
De aanbestedende overheid verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de tool waarvan sprake in werkpakket 1.
Dit gebruiksrecht omvat het gebruik van de ontwikkelde tool in haar geheel of ten dele, op eender welke wijze, in oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, zonder beperkingen in de tijd of in geografische draagwijdte. 

De volgende concrete wijze van exploitatie worden door de aanbestedende overheid beoogd:

Het gebruiksrecht betreft zowel de ontwikkelde tool als het begeleidend en voorbereidend materiaal, en alle andere werken die de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van zijn taken tot stand brengt. 

De vergoeding voor deze gebruiksrechten is begrepen in het totaalbedrag van de offerte.

De opdrachtnemer verleent aan de aanbestedende overheid de toelating om de ontwikkelde tool, onder de naam van de aanbestedende overheid aan het publiek mee te delen en onder die naam te exploiteren.

De opdrachtnemer verleent aan de aanbestedende overheid het recht om in verband met alle of een deel van de rechten die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht verwerft, sublicenties te verlenen. Hierdoor kunnen de derden, aan wie dergelijke sublicenties worden verleend, ook gebruik maken van de werken in hun geheel of ten dele, op eender welke wijze, in oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, zonder uitsluiting van enige categorieën van derden, zonder beperkingen in de tijd of in geografische draagwijdte van het hergebruik.
Indien de inschrijver van dit voorstel wil afwijken, kan dit besproken worden tijdens de onderhandelingen.
3.7.2 BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten, waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties.

De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen.
3.8 VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt.

3.9 BORGTOCHT

Er dient geen borgtocht voor deze opdracht te worden gesteld. 
3.10  PRIJSHERZIENING

Jaarlijks, telkens op de dag dat de overeenkomst gestart is, kan een prijsherziening, mits uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever worden toegepast, op basis van de evolutie van de prijzen van de gezondheidsindex volgens de volgende formule: 
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P1          geldend tarief na prijsherziening vanaf de dag na de verjaardag van de sluiting, die zal toegepast worden op elke prestatie na deze datum

P0          contractueel tarief vermeld in offerte

S1           index van de maand voorafgaand aan de maand waarin de prijsaanpassing van kracht wordt (gezondheidsindex- basis 2013). 

S0          dezelfde index als hierboven, geldig voorlaatste maand voor de sluiting.
De vraag tot prijsherziening dient minstens 30 dagen voorafgaand aan de jaarlijkse verjaardag van het contract gericht te worden aan de opdrachtgever via mail.  Hij doet in die mail ook een voorstel van herziene prijzen, volgens bovenstaande formule.
3.11 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING

De herzieningsclausules van het KB Uitvoering zijn op deze opdracht van toepassing.
BIJLAGE 1: Offerteformulier

OFFERTEFORMULIERPRIVATE 
(vermeld hier het besteknr., ev. het perceelnr. en de beknopte omschrijving van de opdracht)
Door een offerte in te dienen verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.
A. IDENTITEIT INSCHRIJVER
OFWEL 

De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFWEL 

De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):

vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)):

OFWEL 

De natuurlijke perso(o)n(en en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven):

combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name:

schrijft/schrijven in op deze opdracht tegen de som van:

(in cijfers, exclusief BTW, exclusief opties, in euro):


(het BTW-tarief): ……… %


(het BTW-bedrag, in euro):

(in cijfers, inclusief BTW, in euro):

(in letters, inclusief BTW, in euro):
(in cijfers, exclusief BTW, inclusief vereiste opties, in euro):


(het BTW-tarief): ……… %


(het BTW-bedrag, in euro):

(in cijfers, inclusief BTW, in euro):

(in letters, inclusief BTW, in euro):
B. ALGEMENE INLICHTINGEN
(in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:)

- Ondernemingsnummer:

- BTW-nummer:

- RSZ-nummer:

C. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

De inschrijver verklaart dat hij volgend(e) mailadres(sen) zal gebruiken voor elektronische communicatie en informatie-uitwisseling met de aanbestedende overheid:
D. ONDERAANNEMERS
Gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel voornemens is in onderaanneming te geven:

Volgende onderaannemers worden hiervoor voorgesteld (naam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer):

E. PERSONEEL
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE 

Het betreft volgende EU-lidstaat : 

F. BETALINGEN
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:                

· Rekeningnummer (IBAN): …

· Bankinstelling (BIC): …

· Naam begunstigde: …

G. BIJLAGEN
BIJLAGE 2 - Modelformulier referentieprojecten

	Titel referentie: 

	Beschrijving 
	beknopte toelichting van het voorwerp van de opdracht, de wijze van uitvoering (max. 1000 tekens, inclusief spaties)

	Locatie(s): 
	 

	Klantgegevens/Opdrachtgever:
	Naam:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:

	Uitvoerende rechtspersoon/bedrijf:
	 

	Vervulde rol:
	 

	Duurtijd contract:
	Startdatum:
Einddatum:

	Waarde contract in EUR:
	Excl. btw:
Incl. btw: 


 
BIJLAGE 3: prijsformulier (xlsx)

[image: image4.emf]PIO%20Wind%20-%2 0inventaris.xlsx



 HYPERLINK "https://vlaamsenergiebedrijf.sharepoint.com/energie-efficientie/EEProjecten/PRJ0086%20-%20PIO%20versnelling%20ETS%20door%20wind/1.%20Projectmanagement/6.%20Project%20official%20docs/Bestek%20Fase%201/aankondiging%20infosessie_opmVL.docx?web=1" 

GO/ NO GO





Fase 3 Aanbesteding





GO/ NO GO





GO/ NO GO








Fase 1 Voortraject & Studie





Fase 5 data monitoring





Fase 4 Realisatie





Fase 2 Vergunning











� Doorhalen wat niet van toepassing is.


� Doorhalen wat niet van toepassing is.





2

Blad1

				Optioneel		Werkpakket		Taak				Prijs excl BTW (in te vullen)		Vermoedelijk aantal		Totaal prijs

						Werkpakket 1: studie van het potentieel voor KMWT binnen Vlaanderen		1. Studie: opmaken van Systeemkader / model								0

				x				2. Uitwerken Tool (vereiste optie)								0

						Werkpakket 2: Haalbaarheidsstudies van de pilootprojecten		Taak 1: eerste screening site pilootproject		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 2: optioneel: Monitoring verbruiksgegevens 		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 3: optioneel: Micro-siting		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 4: optioneel: project definitie en ontwerp		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 5: optioneel: Techno-economische analyse		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 6: optioneel: Wind meetcampagne		forfaitaire prijs per site				10		0

								Huur meettoestel / maand (indicatie)		prijs / maand						0

tc={19CB3260-04FE-4630-B8DA-6E543622893E}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    welke vermoedelijke hoeveelheid gaan we hier plaatsen?


				x				Taak 7: optioneel: Geluidsanalyse		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 8: optioneel: Analyse visuele impact		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 9: optioneel: Analyse slagschaduw		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 10: optioneel: Analyse natuur en biodiversiteit		forfaitaire prijs per site				10		0

				x				Taak 11: optioneel: windturbine op dak: Analyse van het windpatroon over het gebouw		forfaitaire prijs per site				3		0

				x				Taak 12: optioneel: windturbine op dak: stabiliteits- en trillingsanalyse		forfaitaire prijs per site				3		0

				x				Taak 13: optioneel: Stakeholder map en interactie plan stakeholders		forfaitaire prijs per site				10		0

				x		Werkpakket 3: optioneel: aanleveren van het technische luik voor het bestek van de Wind turbines				forfaitaire prijs per site				10		0

						Werkpakket 4: Monitoring van de projectresultaten en voorstel van termijn				forfaitaire prijs per site				10		0

								Totaal (inclusief vereiste optie) - EUR				0

								Totaal (excl vereiste optie) - EUR				0

								Totaal (vereiste optie) - EUR				0

								BTW%

welke vermoedelijke hoeveelheid gaan we hier plaatsen?









